生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：永福永安风电场二期工程

项目代码：2018-450326-44-02-007132

建设地点：桂林市永福县

验收单位：永福中翔能源有限公司

2020  年 12 月11 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 永福永安风电场二期工程 | 行业 类别 | 风电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 永福中翔能源有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 桂林市市水利局，市水利水保[2020]12号，2020年4月22日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于 2020年 1月开工，2020 年12月建设完成，总工期12个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西泰能工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 设计单位 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 |  |  |
| 施工单位 | 四川省岳池送变电工程公司 |  |  |
| 监理单位 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，永福中翔能源有限公司于2020年12月11日在灵山县主持召开了永福永安风电场二期工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位永福中翔能源有限公司，施工单位四川省岳池送变电工程公司，监理单位福建省宏闽电力工程监理有限公司，水保方案编制单位广西泰能工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水土保持监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了永福永安风电场二期工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 永福永安风电场二期工程位于桂林市永福县西侧大崇山山脉一带山脊，场址中心距永福县以西约21km，根据项目建设内容，本工程由风力发电场区、升压站扩建区、道路及电缆建设区、杆塔施工区、施工生产生活区和弃渣场等区域组成。 工程实际占地面积为58.18hm2，其中永久占地0.78hm2，临时占地 57.40hm2；本工程总挖方量72.17 万 m3，填方量为66.69 万 m3，土石方平衡后产生永久弃渣6.46万m3。 工程总投资39013万元，土建投资5405万元。工程于2020年1月开工，2020年12月完工，工期共12个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2020年4月22日，项目获得桂林市市水利局关于《关于永福永安风电场二期工程水土保持方案》（报批稿）的批复函（市水利水保[2020]12号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2020年5月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《永福永安风电场二期工程水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积58.18hm2；地表扰动区域面积58.18hm2；工程总挖方量为72.17万m3，填方量为66.69万m3，产生弃土6.46万m3；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率99.52%，水土流失总治理度为99.24%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为99.48%，林草覆盖率为49.12%，本项目不计算表土保护率。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年5月，南宁赛伦沃特工程咨询有限公司受委托开展永福永安风电场二期工程水土保持设施验收的技术验收工作，2020年12月编制完成《永福永安风电场二期工程水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积58.18hm2；水土流失防治责任范围面积58.18hm2；工程总挖方量为72.17万m3，填方量为66.69万m3，产生弃土6.46万m3；项目实际完成水土保持投资803.85万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，扰动土地整治率99.52%，水土流失总治理度为99.24%，土壤流失控制比达1.0，林草植被恢复率为99.48%，林草覆盖率为49.12%。 技术评估主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由永福中翔能源有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，技术评估组认为：永福永安风电场二期工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。