生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：“元宝尚城”一期项目

项目编号：

建设地点：来宾市忻城县

验收单位：广西忻城天宇投资开发有限公司

2021  年 6月28 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | “元宝尚城”一期项目 | 行业 类别 | 房地产 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 广西忻城天宇投资开发有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 忻城县水利局，忻水字[2016] 3号，2016年1月18日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2015年10月开工，至2019年4月完工 |  |  |
| 施工单位 | 十一冶建设集团有限责任公司 |  |  |
| 监理单位 | 广西北洋工程建设管理有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 山西大地复垦环保工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》及有关规定，广西忻城天宇投资开发有限公司于2021年6月28日在忻城县主持召开了“元宝尚城”一期项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位广西忻城天宇投资开发有限公司，施工单位十一冶建设集团有限责任公司，监理单位广西北洋工程建设管理有限公司，水保方案编制单位山西大地复垦环保工程设计有限公司，验收报告编制单位广西广蓝工程设计咨询有限公司及水保监测单位广西南宁宏海工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了“元宝尚城”一期项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 “元宝尚城”一期项目位于忻城县地处广西中西部，位于东经108°24′～109°7′，北纬23°24′～24°23′。项目施工时可利用江峰南路进行运输。项目所在区域交通便利。 根据项目建设内容，本工程由建构筑物区、道路广场区、施工生产生活区等组成。本工程总占地面积2.88hm2，其中永久占地2.83hm2，临时占地0.05hm2。工程建设过程中实际土石方挖方量为1.26万m3，弃方总量为1.26万m3，弃方全部运往元宝江郡二期工程回填。 工程于2015年10月开工，2019年4月完工，工期共54个月。工程实际总投资3亿元，土建投资1.8亿元。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2016年1月18日，项目获得忻城县水利局关于《“元宝尚城”一期项目水土保持方案报告表》的批复（忻水字[2016]3号）。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2021年6月，建设单位委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，编制了《“元宝尚城”一期项目水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积2.88hm2；地表扰动区域面积2.88hm2；工程总挖方量为1.26万m3，，弃方总量为1.26万m3，弃方全部运往元宝江郡二期工程回填；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率98.26%，水土流失总治理度为92.26%，土壤流失控制比达1.0，拦渣率95%，林草植被恢复率为97.65%，林草覆盖率为28.82%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 经研究，广西忻城天宇投资开发有限公司委托广西南宁宏海工程咨询有限公司开展广西忻城天宇投资开发有限公司“元宝尚城”一期项目水土保持设施验收技术服务工作。广西南宁宏海工程咨询有限公司组织水土保持、水利工程、生态、概算等专业人员组成了工作组，工作组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量和质量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施的功能和效果进行了评估，并提出了验收意见，主要意见为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测工作，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土流失防治指标达到了方案设计目标值。水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 验收主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由广西忻城天宇投资开发有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：“元宝尚城”一期项目实施过程中落实了水土保持方案及方案批复的要求，基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。

- 三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 刘福耀 | 广西忻城天宇投资开发有限公司 | 项目经理 |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 广西水土保持学会 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |
|  | 农承诚 | 广西广蓝工程设计咨询有限公司 | 技术员 |  | 验收评估单位 |
|  | 杨禄宝 | 广西南宁宏海工程咨询有限公司 | 技术员 |  | 监测单位 |
|  | 蓝岚 | 广西北洋工程建设管理有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
|  | 潘月华 | 山西大地复垦环保工程设计有限公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 陈勇军 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |