生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程

项目代码：2017-450821-44-02-023673

建设地点：广西贵港市平南县

验收单位：上电平南新能源有限公司

2021 年 9 月7 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 平南县东平风电场 （安怀、东华区域）工程 | 行业 类别 | 风电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 上电平南新能源有限公司 | 项目 性质 | 新建工程 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 贵港市水利局，贵水批〔2017〕40号，2017年12月25日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 工程于 2019年 7月开工，2021年6月建设完成，总工期24个月。 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广西泰能工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | \ |  |  |
| 水土保持监测单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |
| 施工单位 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |  |  |
| 监理单位 | 山西联能建设工程项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 南宁赛伦沃特工程咨询有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据广西壮族自治区水利厅桂水规范〔2020〕4号文《广西壮族自治区生产建设项目水土保持设施自主验收管理办法》有关规定，上电平南新能源有限公司于2021年9月7日在平南县主持召开了平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位上电平南新能源有限公司，施工单位中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司、贵州普华建设工程有限公司、江苏天目建设集团有限公司、四川沃霖新源实业有限公司，监理单位山西联能建设工程项目管理有限公司，水保方案编制单位广西泰能工程咨询有限公司，验收报告编制单位及水土保持监测单位南宁赛伦沃特工程咨询有限公司等各参建单位的代表和专家共11人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、验收单位和监测单位关于水土保持设施验收情况和水土保持监测总结报告的汇报，经质询、讨论，形成了平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程位于广西贵港市平南县中北部区域，利用安怀镇东北部及东华镇北部大冲~安怀镇林场~罗墨顶~皇殿顶一带较平缓的山脊、山包区域。场址距离平南县公路里程约10km，场址内山顶海拔约250m～610m。根据项目建设内容，本工程由风力发电场区、升压站建设区、道路建设区、集电线路区、施工生产生活区以及弃渣场区等分区组成。 工程实际占地面积为38.24hm2，其中永久占地面积1.11hm2，临时占地面积37.13hm2；开挖土方量总计为90.54万m3，土石方回填总量为73.54万m3，产生永久弃渣17.00万m3，无借方。 工程总投资48591万元，工程于2019年6月开工，2021年6月完工，工期为24个月。 （二）水土保持方案批复情况（含变更） 2017年12月25日，项目获得贵港市水利局关于《关于平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持方案的批复》（贵水批〔2017〕40号）,无水土保持方案变更。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持初步设计与主体工程施工图设计合并完成。 （四）水土保持监测情况 2021年5月，建设单位委托南宁赛伦沃特工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作，2021年8月编制了《平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持监测总结报告》。监测调查结果显示：水土流失防治责任范围面积38.24hm2；地表扰动区域面积38.24hm2；工程总挖方量为90.54万m3，填方量为73.54万m3，产生弃土17.00万m3；治理后的平均土壤侵蚀模数为500t/（km2.a）。水土监测报告主要结论为：工程落实的水土保持防治措施较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率98.48%，水土流失总治理度为97.94%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率99.47%，林草植被恢复率为98.83%，林草覆盖率为69.74%。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2021年5月，南宁赛伦沃特工程咨询有限公司受委托开展平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持设施验收的技术验收工作，2021年8月编制完成《平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程水土保持设施验收报告》。根据验收结果显示：本项目占地面积38.24hm2；水土流失防治责任范围面积38.24hm2；工程总挖方量为90.54万m3，填方量为73.54万m3，产生弃土17.00万m3；项目实际完成水土保持投资48591万元。本工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到方案目标值，其中，扰动土地整治率98.48%，水土流失总治理度为97.94%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率99.47%，林草植被恢复率为98.83%，林草覆盖率为69.74%。 验收报告主要结论为：建设单位按照水土保持方案实施了水土保持防治措施。经施工单位自评、监理单位复核，水土保持措施质量总体合格。工程运行期间，水土保持设施由上电平南新能源有限公司负责管理维护。 根据水土保持方案和工程实际情况，本工程实施落实了水土保持措施，形成了相对完善的水土流失防护体系。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：平南县东平风电场（安怀、东华区域）工程基本完成了水土保持的防治任务，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，基本达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，同意通过验收。 （七）后续管护要求 工程运营管理单位（上电平南新能源有限公司）继续认真做好经常性的水土保持设施管护工作，明确人员和责任，确保水土保持设施完好并长期发挥作用，防止发生新的水土流失。